美国Solid State Cooling Systems固冷系统公司是一家专业提供热电原理精确制冷方案的公司。我们的产品专业适用于激光，半导体，生物医药，等行业。在激光领域，我们的产 
品在美国市场被主流激光器生产企业广泛采用。我们特别适用于较小功率和对温控有较高要求的高端激光应用。我们的温控精度可以达到+/-0.05C。 
我们特别适用于以下激光制冷：

-        DPSS (diode pumped solid state) 二极管泵浦固体激光

-         femtosecond and picoseconds 飞秒/皮秒激光器

-         tunable ultrafast sapphire 可调谐超快蓝宝石

-         optically pumped semiconductor laser 
(OPSL) 光泵浦半导体激光

-         quantum cascade lasers (QCL) 量子级联激光器

激光和工业应用的最佳选择：

•       400瓦制冷功率

•       杰出的稳定性能和平滑无振动的流体

•       USB接口

•       符合RoHS

| 温度范围 | 标准范围5至 45°C (可选温度范围-5至45°C) |
| --- | --- |
| 制冷功率 | 400瓦@25°C |
| 模式 | 固定调定点，循环 |
| 重复性 | ± 0.05°C， |
| 噪音 | 63 dbA（可选流畅/安静选项） |
| 冷却液 | 推荐Optishield Plus，水/２７％乙二醇混合液 |
| 连接管道 | CPC standard |
| 泵 | 2 lpm @ 14 psig离心泵 |
| 油箱尺寸 | 1升，用液位传感器 |
| 尺寸（长*宽*高） | 19 x 20 *7 inches (4U) |
| 重量 | 28 lbs (13 kg) |
| 功率 | 100-240 VAC, 50 or 60 Hz，最大9 amp |
| 标准 | RoHS, CE, TUV listed to CSA/UL 61010-1 |
| 通讯口 | USB接口 |