热电制冷设备ThermoCube 400L / 600L 规格

| 温度范围 | 标准范围5至50°C (可选低温低至-10°C) (可选高温高至65°C) |
| --- | --- |
| 制冷功率 | 400 或600瓦（环境20°C） |
| 模式 | 固定调定点，循环 |
| 重复性 | ± 0.05°C， |
| 噪音 | 48 dbA（取决于泵） |
| 冷却液 | 水/乙二醇混合液，工业水，Gladen / Fluorinert 取决于不同的泵的选择 |
| 连接管道 | 1/4” CPC standard, John Guest or Swagelok |
| 泵 | 多种选择 |
| 浸湿部件 | 铝，聚合材料，不锈钢 |
| 尺寸（长*宽*高） | 12.75 x 11.0 *12.75 inches |
| 重量 | 基本选项28 lbs (13 kg) |
| 功率 | 100-240 VAC, 50 or 60 Hz，最大7 amp |
| 标准 | CE, TUV listed to CSA/UL 61010-1 |
| 通讯口 | RS232 / Temp, System, Fluid Alarms |